- Accessori

| 1 |  | mostra scheda tecnica; show technical schedule. Pozzetto termometrico 1/4" INOX AISI 316 ricavato da tubo INOX AISI 316 1/4" thermowell machined from pipe |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | mostra scheda tecnica; show technical schedule. Pozzetto termometrico 1/2" INOX AISI 310/316 ricavato da tubo INOX AISI 310/316 1/2" thermowell machined from pipe |
| 3 |  | mostra scheda tecnica; show technical schedule. Kit con raccordo a baionetta regolabile su molla lunga 60 mm. filettatura M8x1 corredato di fermo pinzabile Byonet fitting kit adjustable over spring (lenght 60 mm.)M8x1 thread with grippable spring stop. |
| 4 |  | mostra scheda tecnica; show technical schedule. Raccordi di regolazione con ogiva Adapter fitting with ogiva. |
| 5 |  | mostra scheda tecnica; show technical schedule. Flange di regolazione in alluminio Aluminium adapter flanges |