Caratteristiche tecniche

Termocoppia tipo tipo “K” con testa TM/UM singolo elemento in MGO inserto estraibile

giunto caldo isolato con tubo in acciaio inox AISI316 diametro 14 mm

lunghezza sottotesta 700 mm attacco al processo filettato M. da 1/2”